|  | Главе Муслюмовского муниципального района Р.Х. Муллину 423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 41 |
| --- | --- |
| Уведомление о качестве питьевой воды |  |

Уважаемый Рамиль Хамзович!

В соответствие с п.5 ст.23  Федерального закона от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный санитарно-эпидемиологический контроль, обязан направить в орган местного самоуправления поселения, городского округа и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение ежегодно до 01 февраля уведомление о несоответствии качества водопроводной питьевой воды  гигиеническим нормативам.

С целью исполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №641 от 06.08.2015г. «О проведении внеплановых проверок систем водоснабжения и водоотведения на территории Российской Федерации» (в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 22.07.2015г. №ДК-П9-130пр) территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском районе  проведена внеплановая проверка в отношении исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан с обследованием и лабораторными исследованиями всех имеющихся источников питьевого водоснабжения в сельских поселениях Муслюмовского муниципального района.  Проверка проведена в отношении исполнительного комитета, так как эти источники практически бесхозны, никем не эксплуатируются и не обслуживаются, т.е. в 2015г. эти сооружения не переданы на обслуживание специализированной организации или так называемой гарантирующей организации.

В августе - сентябре 2015г. были обследованы источники централизованного водоснабжения в сельских поселениях: д.Татарский Шуран (1 скважина),  д.Каенсаз (1 скважина), д.Ташъелга (1 скважина), д.Тойгильдино (1 скважина), д.Атлас (1 скважина), д.Ташлыяр (1 родник), с.Амикеево (1 родник), д.Альмет (1 скважина), с.Баюково (1 скважина), д.Новое Сафарово (1 скважина), д.Горбуновка (1 скважина), д.Варяш Баш (2 скважины), д.Старые Варяш (1 скважина), д.Исансуп Чишма ( 1 родник), д.Новое Саетово (1 скважина), д.Старое Саетово (1 скважина), д.Мелля Тамак (2 скважины), с.Митряевское (1 скважина), д.Салауз Мухан (1 скважина), с.Русский Шуган (1 скважина), д.Татарская Смыловка (1 скважина), д.Старая Смыловка (1 родник), д.Островка (1 скважина), с.Семяково (1 скважина), д.Красный ЯР (1 скважина), д.Елгабаш (1 скважина), д.Крынтау (1 скважина), д.Туруш (1 скважина), с.Новые Усы (1 скважина), д.Старые Карамалы(1 скважина), д.Кубяково (1 родник), д.Тюрюш( 1 скважина), д.Новое Карамалы (1 скважина), д.им.Карла Либнехта (1 родник), дОктябрь (1 скважина), д.Бакабуз (1 родник), д.Андрюш (1 родник), д.Уразметьево (1 скважина), д.Буляк (1 скважина), д.Сикия (1 скважина), с. Михайловка (2 скважины), д.Элемта (1 скважина), с.Нижний Табын (1 скважина), д.Тамьян (1 скважина), д.Тегермэнлек (1 скважина), д.Баланны (3 скважины), д.Чия Туба (1 скважина), д.Шуганка (1 скважина).

В соответствие с протоколами лабораторных исследований питьевой воды, проведенных аккредитованным лабораторным испытательным центром - филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в г. Набережные Челны, Актанышском районе,  качество питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» нарушается законодательство в области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно:

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Уразметьево не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 8,6мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7мг.экв/л, железо показатель 0,9мг/л при гигиеническом нормативе 0,3мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Старый Варяш не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,4мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7,0мг.экв/л, железо показатель 0,4мг/л при гигиеническом нормативе 0,3мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Татарский Шуран не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 12,9 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины №2 д.Мелля Тамак не отвечает санитарно-гигиеническим и санитарно-микробиологическим требованиям: жесткость общая показатель 28,5 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7мг.экв/л, ОКБ показатель 1, при гигиеническом нормативе «не допускается», ТКБ  показатель 1, при гигиеническом нормативе «не допускается»,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины №1 д.Мелля Тамак не отвечает санитарно-гигиеническим  требованиям: жесткость общая показатель 9,2 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Альметь не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,8 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, железо показатель 0,5мг/л при гигиеническом нормативе 0,3мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Октябрь не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,7мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7мг.экв/л

- вода из водонапорной башни родника д.Бакабуз не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 10,0 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, железо показатель 0,5мг/л при гигиеническом нормативе 0,3мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Митряевское не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,9 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

-вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Салауз Мухан не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,9 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины  д.Новые Усы не отвечает санитарно-гигиеническим и санитарно-микробиологическим требованиям: жесткость общая показатель 12,4 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, ОКБ показатель 6,6, при гигиеническом нормативе «не допускается», ТКБ  показатель 6,6 при гигиеническом нормативе «не допускается»,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Старые Карамалы не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 9,6 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, железо показатель 0,7мг/л при гигиеническом нормативе 0,3мг/л, мутность показатель 2,7мг/л при гигиеническом нормативе 1,5мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Тюрюш не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям:  железо показатель 0,7 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг.экв/л, мутность показатель 2,4 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Нижний Табын не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 14,0 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, железо показатель 1,8 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л, мутность показатель 5,3 мг/л при гигиеническом нормативе1,5 мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Тегерменлек не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 12,9 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Тойгильдино не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 8,1 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины  д.Атлас не отвечает  санитарно-микробиологическим требованиям: ОКБ показатель 0,33 при гигиеническом нормативе «не допускается», ТКБ  показатель 0,33 при гигиеническом нормативе «не допускается»,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины №2 д. Михайловка не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 8,7 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Чиян Туба не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая показатель 7,5 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины №2 д.Баланы не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: железо показатель 1,6 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л, мутность показатель 4,5 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л,

- часов вода из водонапорной башни артезианской скважины №1 д.Баланы не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям:   мутность показатель 1,9 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины №3 д.Баланы не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям:   жесткость общая показатель 7,4 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л, ОКБ показатель 0,67 при гигиеническом нормативе «не допускается», ТКБ  показатель 0,67 при гигиеническом нормативе «не допускается»,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Шуганка не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: железо показатель 1,4 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л, мутность показатель 3,2 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Русский Шуган не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: железо показатель 1,3 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л, мутность показатель 3,2 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л, жесткость общая показатель 23,0 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Островка не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: железо показатель 1,4 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л, мутность показатель 3,2 мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д. Татарская Смыловка не отвечает санитарно микробиологическим требованиям: ОКБ показатель 1 при гигиеническом нормативе «не допускается», ТКБ  показатель 1 при гигиеническом нормативе «не допускается»,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины с.Баюково не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая  показатель 14,0 мг.экв/л при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л,

- вода из водонапорной башни артезианской скважины д.Тамьян не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: жесткость общая  показатель 11,4 мг.экв/л  при гигиеническом нормативе 7 мг.экв/л.

В случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта 2016г. (далее ежегодно) обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания,   разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2016г. (далее ежегодно).   С уважением

Начальник территориального отдела                                        И.Г. Бариев

Плотников  32 06 02